## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор ООО "Фонд Радомир" А.В.Переславцев
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
г.Екатеринбург, ул.Тургенева, д.3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
| на | благоустройство дворовой территории (минимальный перечень)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект, дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1098122,4 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________102668,88 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4671,74 |  | руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________232,38 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2274,34 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________203,39 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2020г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Ремонт внутридворового асфальтового покрытия (реконструкция ПД-4) - 686м2
1 | ФЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных НР (209,88 руб.): 142% от ФОТ (147,8 руб.) СП (119,72 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (147,8 руб.) | 100 м3 | 0.0686 | 5786.87 | 1494.14 | 4292.73 | 464.37 | 396.98 | 102.5 | 294.48 | 31.86
2 | ФЕР01-02-032-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР (0,7 руб.): 80% от ФОТ (0,88 руб.) СП (0,33 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (0,88 руб.) | 1000 м3 | 0.02744 | 184.79 |  | 184.79 | 29.09 | 5.07 |  | 5.07 | 0.8
3 | ФЕР27-03-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных НР (184,16 руб.): 142% от ФОТ (129,69 руб.) СП (105,05 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (129,69 руб.) | 100 м3 | 0.5488 | 753.82 | 136.27 | 617.55 | 78.56 | 413.7 | 74.79 | 338.91 | 43.11
4 | ФЕР27-06-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии НР (112,85 руб.): 142% от ФОТ (79,47 руб.) СП (75,5 руб.): 95% от ФОТ (79,47 руб.) | 100 м | 0.313 | 1825.83 | 178.84 | 1228.57 | 51.94 | 571.48 | 55.98 | 384.54 | 16.26
5 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.5 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (207,55 руб.): 142% от ФОТ (146,16 руб.) СП (118,39 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (146,16 руб.) | 100 м3 | 0.343 | 4405.32 | 173.23 | 4215.01 | 214.14 | 1511.02 | 59.42 | 1445.75 | 73.45
6 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 43.218 | 108.4 |  |  |  | 4684.83
7 | ФЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 3 861,13 = 20 311,46 - 12,8 x 166,80 - 91,8 x 155,94 НР (723,53 руб.): 142% от ФОТ (509,53 руб.) СП (412,72 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (509,53 руб.) | 1000 м2 | 0.686 | 3861.13 | 426.83 | 3182.16 | 248.39 | 2648.74 | 292.81 | 2182.96 | 170.4
8 | ФССЦ-01.2.01.01-1022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 5.653 | 1690 |  |  |  | 9553.57
9 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 8.781 | 108.4 |  |  |  | 951.86
10 | ФССЦ-02.2.05.04-1817 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 62.97 | 103 |  |  |  | 6485.91
11 | ФЕР27-06-031-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см НР (274,32 руб.): 142% от ФОТ (193,18 руб.) СП (183,52 руб.): 95% от ФОТ (193,18 руб.) | 1000 м2 | 0.686 | 5721.76 | 154.49 | 4510.84 | 101.52 | 3925.13 | 105.98 | 3094.44 | 69.64
12 | ФЕР27-06-032-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (21,84 руб.): 142% от ФОТ (15,38 руб.) СП (14,61 руб.): 95% от ФОТ (15,38 руб.) | 1000 м2 | 0.686 | 523.94 | 9.64 | 514.3 | 10.74 | 359.42 | 6.61 | 352.81 | 7.37
13 | ФССЦ-04.2.01.01-0051 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II | т | 82.87 | 483.02 |  |  |  | 40027.87
Люки канализационные - 2 шт
14 | ФЕРр68-37-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см НР (24,92 руб.): 104% от ФОТ (23,96 руб.) СП (14,38 руб.): 60% от ФОТ (23,96 руб.) | шт | 2 | 15 | 10.54 | 1.97 | 0.35 | 30 | 21.08 | 3.94 | 0.7
15 | ФССЦ-05.1.01.09-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг | шт | 2 | 50.51 |  |  |  | 101.02
Погрузка, вывоз мусора
16 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 163.954 | 3.28 |  | 3.28 |  | 537.77 |  | 537.77
17 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 163.954 | 13.38 |  | 13.38 |  | 2193.7 |  | 2193.7
Итого по разделу 1 Ремонт внутридворового асфальтового покрытия (реконструкция ПД-4) - 686м2 | [8 empty] | 78084.21
Раздел 2. Монтаж бортового камня
18 | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (720,69 руб.): 142% от ФОТ (507,53 руб.) СП (411,1 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (507,53 руб.) | 100 м | 0.77 | 4353.58 | 590.51 | 73.02 | 8.7 | 3352.26 | 454.69 | 56.23 | 6.7
19 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 77 | 63.12 |  |  |  | 4860.24
Итого по разделу 2 Монтаж бортового камня | [8 empty] | 9395.38
Раздел 3. Монтаж наружного освещения
Установка стальных опор
20 | ФЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 НР (2,36 руб.): 80% от ФОТ (2,95 руб.) СП (1,12 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (2,95 руб.) | 100 шт | 0.01 | 2083.3 | 102.18 | 1981.12 | 165.88 | 20.83 | 1.02 | 19.81 | 1.66
21 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (0,09 руб.): 122% от ФОТ (0,07 руб.) СП (0,05 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (0,07 руб.) | м3 | 0.007065 | 15.41 | 6.75 | 8.29 | 0.81 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.01
22 | ФССЦ-02.2.05.04-1567 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 0.0081 | 131.08 |  |  |  | 1.06
23 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство бетонной подготовки НР (1,28 руб.): 105% от ФОТ (1,22 руб.) СП (0,67 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (1,22 руб.) | 100 м3 | 0.000851 | 3528.33 | 1053 | 1566.06 | 244.39 | 3 | 0.9 | 1.33 | 0.21
24 | ФССЦ-04.1.02.05-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.0868 | 600 |  |  |  | 52.08
25 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.00133 | 6780 |  |  |  | 9.02
26 | ФССЦ-08.4.03.03-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 0.00455 | 7956.21 |  |  |  | 36.2
27 | ФЕР06-03-004-08 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона НР (14,89 руб.): 105% от ФОТ (14,18 руб.) СП (7,8 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (14,18 руб.) | т | 0.028 | 906.9 | 408.85 | 425.84 | 51.59 | 25.39 | 11.45 | 11.92 | 1.44
28 | ФЕР33-02-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка стальных: сварных стоек порталов массой до 0,7 т НР (26,62 руб.): 105% от ФОТ (25,35 руб.) СП (12,93 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ (25,35 руб.) | т | 0.09104 | 778.63 | 203.31 | 472.17 | 49.91 | 70.89 | 18.51 | 42.99 | 4.54
29 | ФССЦ-01.7.15.03-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 1.04 | 24.97 |  |  |  | 25.97
30 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными НР (62,85 руб.): 105% от ФОТ (59,86 руб.) СП (35,92 руб.): 60% от ФОТ (59,86 руб.) | шт | 2 | 165.52 | 17.81 | 147.2 | 9.4 | 331.04 | 35.62 | 294.4 | 18.8
Устройство кабельной траншеи
31 | ФЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 НР (3 руб.): 95% от ФОТ (3,16 руб.) СП (1,36 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (3,16 руб.) | 1000 м3 | 0.00675 | 3150 |  | 3150 | 425.25 | 21.26 |  | 21.26 | 2.87
32 | ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (1,31 руб.): 80% от ФОТ (1,64 руб.) СП (0,74 руб.): 45% от ФОТ (1,64 руб.) | 100 м3 | 0.00135 | 1104.48 | 1104.48 |  |  | 1.49 | 1.49
33 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (30,82 руб.): 95% от ФОТ (32,44 руб.) СП (21,09 руб.): 65% от ФОТ (32,44 руб.) | 100 м | 0.3 | 176.53 | 93.25 | 46.25 | 5.02 | 52.96 | 27.98 | 13.88 | 1.51
34 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее НР (29,81 руб.): 95% от ФОТ (31,38 руб.) СП (20,4 руб.): 65% от ФОТ (31,38 руб.) | 100 м | 0.3 | 307.09 | 49.82 | 256.27 | 45.24 | 92.13 | 14.95 | 76.88 | 13.57
35 | ФССЦ-02.2.03.03-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние | м3 | 1.35 | 56.84 |  |  |  | 76.73
36 | ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий 1 193,20 = 64 193,20 - 1000 x 63,00 НР (37,14 руб.): 100% от ФОТ (37,14 руб.) СП (20,43 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (37,14 руб.) | канал.км | 0.03 | 1193.2 | 1125.18 |  |  | 35.8 | 33.76
37 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (30,82 руб.): 95% от ФОТ (32,44 руб.) СП (21,09 руб.): 65% от ФОТ (32,44 руб.) | 100 м | 0.3 | 176.53 | 93.25 | 46.25 | 5.02 | 52.96 | 27.98 | 13.88 | 1.51
38 | ФЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ОП п.1.10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) НР (2,88 руб.): 100% от ФОТ (2,88 руб.) СП (1,87 руб.): 65% от ФОТ (2,88 руб.) | км кабеля | 0.03 | 659.93 | 57.34 | 601.44 | 30.12 | 19.8 | 1.72 | 18.04 | 0.9
39 | ФССЦ-01.7.06.08-0011 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 1 | 70.37 |  |  |  | 70.37
40 | ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 НР (0,5 руб.): 95% от ФОТ (0,53 руб.) СП (0,23 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (0,53 руб.) | 1000 м3 | 0.006008 | 410.94 |  | 410.94 | 80.16 | 2.47 |  | 2.47 | 0.48
41 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (0,79 руб.): 80% от ФОТ (0,99 руб.) СП (0,45 руб.): 45% от ФОТ (0,99 руб.) | 100 м3 | 0.00135 | 663.75 | 663.75 |  |  | 0.9 | 0.9
Прокладка кабеля в здание
42 | ФЕРм08-02-374-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 55,72 = 585,14 - 3,71 x 142,70 НР (47,13 руб.): 95% от ФОТ (49,61 руб.) СП (32,25 руб.): 65% от ФОТ (49,61 руб.) | шт | 1 | 55.72 | 44.84 | 1.81 | 0.26 | 55.72 | 44.84 | 1.81 | 0.26
43 | ФССЦ-23.3.06.04-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.9 | 15.33 |  |  |  | 59.79
44 | ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола НР (29,17 руб.): 95% от ФОТ (30,7 руб.) СП (19,96 руб.): 65% от ФОТ (30,7 руб.) | 100 м | 0.2 | 156.33 | 139.54 |  |  | 31.27 | 27.91
45 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 НР (17,91 руб.): 95% от ФОТ (18,85 руб.) СП (12,25 руб.): 65% от ФОТ (18,85 руб.) | 100 м | 0.2 | 131.51 | 84.22 | 10.86 | 1.51 | 26.3 | 16.84 | 2.17 | 0.3
46 | ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 НР (11,15 руб.): 95% от ФОТ (11,74 руб.) СП (7,63 руб.): 65% от ФОТ (11,74 руб.) | шт | 1 | 16.08 | 9.91 | 5.43 | 0.76 | 16.08 | 9.91 | 5.43 | 0.76
47 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат НР (10,68 руб.): 95% от ФОТ (11,24 руб.) СП (7,31 руб.): 65% от ФОТ (11,24 руб.) | шт | 1 | 10.6 | 10.22 |  |  | 10.6 | 10.22
48 | ФЕРм08-03-530-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А НР (26,78 руб.): 95% от ФОТ (28,19 руб.) СП (18,32 руб.): 65% от ФОТ (28,19 руб.) | шт | 1 | 79.18 | 25.36 | 2.68 | 0.26 | 79.18 | 25.36 | 2.68 | 0.26
Заземление
49 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 НР (7,34 руб.): 95% от ФОТ (7,73 руб.) СП (5,02 руб.): 65% от ФОТ (7,73 руб.) | 100 м | 0.05 | 1088.05 | 135.36 | 58.09 | 5.02 | 54.4 | 6.77 | 2.9 | 0.25
50 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.0063 | 6200 |  |  |  | 39.06
51 | ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм НР (9,55 руб.): 95% от ФОТ (10,05 руб.) СП (6,53 руб.): 65% от ФОТ (10,05 руб.) | 10 шт | 0.1 | 615.73 | 87.14 | 43.02 | 4.27 | 61.57 | 8.71 | 4.3 | 0.43
52 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.00377 | 5763 |  |  |  | 21.73
Материалы
53 | ФССЦ-07.4.03.06-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Опора несиловая фланцевая граненая, горячего оцинкования, высота закладного элемента фундамента 1500 мм, диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, габаритный размер фланца 320 мм, высота лючка 500 мм, высота опоры 7 м | шт | 1 | 2880.85 |  |  |  | 2880.85
54 | ФССЦ-07.2.02.02-0078 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,5-1,5-Ф1-ц (ТАНС.41.255.000) | шт | 2 | 578.23 |  |  |  | 1156.46
55 | ФССЦ-20.3.03.07-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим | Светильник светодиодный | шт | 2 | 364.82 |  |  |  | 729.64
56 | ФССЦ-20.2.12.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм | м | 30 | 11.71 |  |  |  | 351.3
57 | ФССЦ-21.1.06.09-0154 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 | 1000 м | 0.067 | 15727.78 |  |  |  | 1053.76
58 | ФССЦ-24.3.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм | м | 20 | 3.43 |  |  |  | 68.6
59 | ФССЦ-23.8.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм | 10 шт | 3.4 | 4.3 |  |  |  | 14.62
60 О | ФССЦ-20.4.01.02-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Таймер освещения ТО47 16А | 10 шт | 0.1 | 1217.69 |  |  |  | 121.77
61 О | ФССЦ-62.6.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле: ПМА-0101 УХЛ4В | шт | 1 | 90.86 |  |  |  | 90.86
62 О | ФССЦ-62.1.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С | шт | 1 | 19.75 |  |  |  | 19.75
Итого по разделу 3 Монтаж наружного освещения | [8 empty] | 8692.36
Раздел 4. Установка скамеек
Диван-качели, скамьи
63 | ФЕР01-02-058-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 НР (4,57 руб.): 80% от ФОТ (5,71 руб.) СП (2,17 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (5,71 руб.) | 100 м3 | 0.00162 | 3205.8 | 3205.8 |  |  | 5.19 | 5.19
64 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство бетонной подготовки НР (1,45 руб.): 105% от ФОТ (1,38 руб.) СП (0,76 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1,38 руб.) | 100 м3 | 0.000972 | 3528.33 | 1053 | 1566.06 | 244.39 | 3.43 | 1.02 | 1.52 | 0.24
65 | ФССЦ-04.1.02.05-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.0991 | 600 |  |  |  | 59.46
66 | ФЕРм38-01-005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (29,73 руб.): 66% от ФОТ (45,05 руб.) СП 0% от ФОТ | т | 0.118 | 504.1 | 371.33 | 132.77 | 10.45 | 59.48 | 43.82 | 15.66 | 1.23
67 | ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (9,82 руб.): 90% от ФОТ (10,91 руб.) СП (7,86 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (10,91 руб.) | т | 0.118 | 318.24 | 51.85 | 266.39 | 32.21 | 37.55 | 6.12 | 31.43 | 3.8
68 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 НР (0,31 руб.): 80% от ФОТ (0,39 руб.) СП (0,15 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (0,39 руб.) | 100 м3 | 0.000486 | 729 | 729 |  |  | 0.35 | 0.35
69 | ФЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (МАТ=0 к расх.) НР (33,33 руб.): 155% от ФОТ (21,5 руб.) СП (18,28 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (21,5 руб.) | 100 шт | 0.02 | 1206.37 | 934.21 | 272.16 | 42.53 | 24.13 | 18.69 | 5.44 | 0.85
70 | Цена поставщика | Диван-качели (2607) 37485,0 МАТ=37485/1,2/8,34*1,0075*1,003 | шт | 1 | 3784,92 37485/1,2/8,34*1,0075*1,003 |  |  |  | 3784.92
71 | Цена поставщика | Диван на чугунных ножках (2302) 31227,0 МАТ=31227,0/1,2/8,34*1,0075*1,003 | шт | 2 | 3153,04 31227,0/1,2/8,34*1,0075*1,003 |  |  |  | 6306.08
Итого по разделу 4 Установка скамеек | [8 empty] | 10395.99
Раздел 5. Установка урн
Урны-3 шт
72 | ФЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (МАТ=0 к расх.) НР (33,33 руб.): 155% от ФОТ (21,5 руб.) СП (18,28 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (21,5 руб.) | 100 шт | 0.02 | 1206.37 | 934.21 | 272.16 | 42.53 | 24.13 | 18.69 | 5.44 | 0.85
73 | Цена поставщика | Урна железобетонная (1114) 3517,50 МАТ=3517,5/1,2/8,34*1,02*1,003 | шт | 2 | 359,57 3517,5/1,2/8,34*1,02*1,003 |  |  |  | 719.14
74 | Цена поставщика | Вставка для урны (1412) 1029,0 МАТ=1029/1,2/8,34*1,0075*1,003 | шт | 2 | 103,9 1029/1,2/8,34*1,0075*1,003 |  |  |  | 207.8
Итого по разделу 5 Установка урн | [8 empty] | 1005.09
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 101788 | 1594.63 | 11486.3 | 477.02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 6, 8-12, 19, 22, 35, 1, 3, 5, 7, 18, 2, 20, 14-15, 21, 23, 27, 64, 29-30, 28, 31, 40, 32, 41, 63, 68, 36, 67, 69, 72, 33-34, 37, 42-52, 54-59, 38-39)) | [8 empty] | 102817.01 | 1749.73 | 12360.21 | 524.61
Накладные расходы | [8 empty] | 2997.79
Сметная прибыль | [8 empty] | 1758.2
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 102668.88
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 4671.74
Итого Оборудование | [8 empty] | 232.38
Итого | [8 empty] | 107573
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 88474.69
Машины и механизмы | [8 empty] | 12360.21
ФОТ | [8 empty] | 2274.34
Оборудование | [8 empty] | 232.38
Накладные расходы | [8 empty] | 2997.79
Сметная прибыль | [8 empty] | 1758.2
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 2151.46
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 109724.46
Пересчет стоимости СМР 109 724,46 * 8,34 | [8 empty] | 915102
НДС 20% | [8 empty] | 183020.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1098122.4
Составил: ___________________________Скорых Е.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)